2020年上海路校区学生宿舍20、22栋空调专线安装工程

服务采购公告

南昌航空大学后勤管理处就“2020年上海路校区学生宿舍20、22栋空调专线安装工程”服务采用校内公开竞价方式采购，现请符合资格的施工企业参与该项目的竞标。

一、采购须知

1、项目名称：南昌航空大学2020年上海路校区学生宿舍20、22栋空调专线安装工程

2、项目编号：2020FS00003

3、采购范围：上海路校区学生宿舍20、22栋空调专线安装，具体内容见工程量清(附件)

4、采购总预算（人民币）：197551.28元

5、主材品牌、参数及规格要求：

（1）电缆采用YJV4*185+1*95mm2铜芯电缆，品牌从赣昌、昌虹、太平洋、美园或同等档次质量品牌中选取；

（2）电线采用BVR6mm2铜芯电线，品牌从赣昌、昌虹、太平洋、美园或同等档次质量品牌中选取。

6、采购方式：本项目以工程量清单为依据进行报价，报价精确到小数点后两位数，按报价从低到高顺序排列，排列第1位的企业为该工程服务商；如排列第1位出现报价相同的两家及以上的情况，则报价相同的企业进行第二轮报价，最低报价企业确定为工程服务商。

（1）报价人应充分考虑本项目在施工期间各类建材的市场风险和国家政策性调整等风险因素计算报价。除非在合同中另有约定，否则报价人所报的价格在合同履行过程中不予调整。

（2）本项目为交钥匙工程，报价应是该项目全部内容的价格体现，应以人民币报价。报价应包括所有货物、外购、外协、配套件、管理、运杂、装卸、安装、调试、破损恢复、检测、软件、硬件、培训、维护保养等各项直接、间接费用。

7、工程质量要求：本工程的工程质量应符合国家工程质量验收标准合格及以上要求，供应商应按现行的国家施工验收规范和质量评定标准、施工说明书、设备说明书等技术文件为依据施工。

8、服务承诺要求：

（1）工程质保期年限为三年，从工程竣工验收合格之日计起；

（2）工程质保金为合同价的10%，签订合同前转入学校财务账户，质保金在质保期结束后一个月内经施工企业申请，减去质保期内发生的维修等相关费用后，剩余部分无息退还；

（3）工程项目禁止分包、转包，一经发现将终止合同并没收质保金。

9、报名时间：2020年8月10日上午9:30-11:00 下午14:30-16:00

二、报名资格条件

（1）具有独立承担民事责任能力且在中华人民共和国境内注册的法人实体（本次报名只接受在南昌市范围合法注册的公司或在南昌市注册有分公司的外地公司)；

（2）企业注册资本必须100万元（含）以上，经营范围必须涵盖但不限于建筑工程、装饰装修工程、水电安装工程等；

（3）具有良好商业信誉，在经营活动中没有重大违法违纪记录，与南昌航空大学大学无法律诉讼行为；

（4）本项目不接受施工企业以联合体方式参加报名。

三、报名应提供资料

1、 报名人在报名时须提交的证件：单位授权委托书及授权委托人身份证；法人身份证复印件（加盖公章）；加盖公章的营业执照复印件；如涉及到国家规定的特种作业则需提供特种作业人员身份证、上岗证原件及复印件等递交至学生宿舍5栋基础层J18室用于现场资格验证。（以上提交复印件的证书需携带原件核查）

四、资格文件及报价材料的递交

报名企业应将报名资格文件和报价材料分别单独密封在密封袋中，密封袋上应写明企业单位名称、工程名称，密封袋封口均应密封，并加盖单位公章及法人或授权委托人签字，在规定的材料递交截止时间2020年8 月11 日下午3点之前将报价材料递交至前湖校区教学楼B425室，逾期恕不接受。

五、采购时间：2020年8月 11日下午3点

六、采购地点：前湖校区教学楼B425室

七、联系人：谢老师      联系电话：0791－83863020

附件

| 工程量清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：南昌航空大学2020年上海路校区学生宿舍20、22栋空调专线安装工程 |  |  |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 2 页 |  |  |
| 序号 | 编码 | 名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
|  |  | 整个项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 030411001001 | 土方开挖 | 1、人工挖沟槽 |  | m | 145 |  |  |  |  |
| 2 | 041001001001 | 拆除路面 | 1、人工破除原有砼路面25cm |  | m2 | 15 |  |  |  |  |
| 3 | 041001002001 | 拆除人行道 | 1、人工破除原有砼面层10cm |  | m2 | 45.5 |  |  |  |  |
| 4 | 030408003001 | 电缆保护管 | 1、预埋二根DN150碳素波纹管 |  | m | 290 |  |  |  |  |
| 5 | 030408001001 | 室外主电力电缆 | 1、排管内电力电缆敷设 电缆截面(mm2) ≤240，YJV4*185+1*95mm 2、电力电缆终端头1kV以下室外热(冷)缩式铜芯电力电缆 电缆截面(mm2) ≤240 |  | m | 110 |  |  |  |  |
| 6 | 030408001002 | 室外分支电力电缆 | 1、排管内电力电缆敷设 电缆截面(mm2) ≤95，YJV4*95+1*50mm 2、电力电缆终端头1kV以下室外热(冷)缩式铜芯电力电缆 电缆截面(mm2) ≤120 |  | m | 56 |  |  |  |  |
| 7 | 030408001003 | 室内连通电力电缆 | 1、室内电力电缆敷设 电缆截面(mm2) ≤70，YJLV4*70mm 2、电力电缆终端头1kV以下室外热(冷)缩式铜芯电力电缆 电缆截面(mm2) ≤70 |  | m | 150 |  |  |  |  |
| 8 | 040203007001 | 水泥混凝土地面恢复 | 1.1、铺设C30砼路面25CM |  | m2 | 15 |  |  |  |  |
| 9 | 040204003001 | 现浇混凝土人行道 | 1.铺设C20砼地面10CM 厚 |  | m2 | 45.5 |  |  |  |  |
| 10 | 010103002001 | 余方弃置 | 1、余土外运 |  | m3 | 59.15 |  |  |  |  |
| 11 | 030404017001 | 低压配电柜 | 1.1700*1000低压配电箱（含电气元件） 2.防水雨棚(罩) |  | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 12 | 030411002001 | 线槽 | 1、PVC塑料线槽 |  | m | 1116 |  |  |  |  |
| 13 | 030411004001 | 配线 | 1、管内穿线 穿动力线BVR6 导线截面(mm2) ≤4 |  | m | 8000 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 表-08 |  |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：南昌航空大学2020年上海路校区学生宿舍20、22栋空调专线安装工程 |  |  |  | 标段：南昌航空大学2020年上海路校区学生宿舍20、22栋空调专线安装工程 |  |  |  | 第 2 页 共 2 页 |  |  |
| 序号 | 编码 | 名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
| 14 | 040504001001 | 砌筑井 | 1500*1500电缆井 |  | 座 | 3 |  |  |  |  |
|  |  | 技术措施项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |