南昌航空大学2020年前湖校区软件学院D栋203、205室改造工程

服务采购公告

 南昌航空大学后勤管理处就“2020年前湖校区软件学院D栋203、205室改造工程”服务采用校内公开竞价方式采购，现请符合资格的施工企业参与该项目的竞标。

 **一、采购须知**

 1、项目名称：2020年前湖校区软件学院D栋203、205室改造工程

 2、项目编号：2020FS00005

 3、采购范围：2020年前湖校区软件学院D栋203、205室改造，具体内容见工程量清单(附件）

 4、采购总预算（人民币）：98942.57元

 5、采购方式：**本项目以工程量清单为依据填报全费用单价和总价**，按合计总价从低到高顺序排列，排列第1位的企业为该工程服务商；如排列第1位出现报价相同的两家及以上的情况，则报价相同的企业进行第二轮报价，最低报价企业确定为工程服务商。

 （1）报价人应充分考虑本项目在施工期间各类建材的市场风险和国家政策性调整等风险因素计算报价。除非在合同中另有约定，否则报价人所报的价格在合同履行过程中不予调整。

 （2）本项目为交钥匙工程，报价应是该项目全部内容的价格体现，应以人民币报价。报价应包括所有货物、外购、外协、配套件、管理、运杂、装卸、安装、调试、破损恢复、检测、软件、硬件、培训、维护保养、税金等各项直接、间接费用。

 6、工程质量要求：本工程的工程质量应符合国家工程质量验收标准合格及以上要求，供应商应按现行的国家施工验收规范和质量评定标准、施工说明书、设备说明书等技术文件为依据施工。

 7、服务承诺要求：

 （1）工程质保期年限为三年，从工程竣工验收合格之日计起；

 （2）工程质保金为合同价的5%，签订合同前转入学校财务账户，质保金在质保期结束后一个月内经施工企业申请，减去质保期内发生的维修等相关费用后，剩余部分无息退还；

 （3）工程项目禁止分包、转包，一经发现将终止合同并没收质保金。

 8、报名时间：2020年8月15日（周六）上午9:30-11:00 下午14:30-16:00

  **二、报名资格条件**

 （1）具有独立承担民事责任能力且在中华人民共和国境内注册的法人实体**（本次报名只接受在南昌市范围合法注册的公司或在南昌市注册有分公司的外地公司)；**

（2）企业注册资本必须100万元（含）以上，经营范围必须涵盖但不限于建筑工程、装饰装修工程、水电安装工程等；

（3）具有良好商业信誉，在经营活动中没有重大违法违纪记录，与南昌航空大学大学无法律诉讼行为；

（4）本项目不接受施工企业以联合体方式参加报名。

 **三、报名方式**

 1、 报名人在报名时须提交的证件：单位授权委托书及授权委托人身份证；法人身份证复印件（加盖公章）；加盖公章的营业执照复印件；如涉及到国家规定的特种作业则需提供特种作业人员身份证、上岗证原件及复印件等递交至学生宿舍5栋基础层J18室用于现场资格验证。（以上提交复印件的证书需携带原件核查）

 **四、资格文件及报价材料的递交**

报名企业应将报名资格文件（加盖公章的单位授权委托书及授权委托人身份证、法人身份证复印件、加盖公章的营业执照复印件）和报价材料分别单独密封在密封袋中，密封袋上应写明企业单位名称、工程名称，密封袋封口均应密封，密封口加盖单位公章及法人或授权委托人签字，在规定的材料递交截止时间2020年8 月17日（周一）下午3点之前将报价材料递交至前湖校区教学楼B425室，逾期恕不接受。

  五、采购时间：2020年8月17日（周一）下午3点

  六、采购地点：前湖校区教学楼B425室

  七、联系人：谢老师      联系电话：0791－83863020

附件

|  |
| --- |
| 工程量清单 |
| 工程名称: 南昌航空大学2020年前湖校区软件学院D栋203、205室改造工程 | 建筑面积: | 第1页、共3页 |
| 序号 | 定额编号 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 全费用单价(元) | 总价(元) |
|  |  |
|  |  | **D203室** |  | 0.000 |  |  |
| 1 | 12-221换 | 全玻璃隔断 中空钢化玻璃~ 换:中空钢化玻璃6+9A+6 | 100m2 | 0.520 |  |  |
| 2 | 8-93 | 隔断不锈钢板包边 | 10m2 | 1.450 |  |  |
| 3 | 8-56 | 全玻璃门扇安装 无框(点夹) 门扇 | 100m2 | 0.040 |  |  |
| 4 | 8-117 | 吊装滑动门轨 | m | 4.000 |  |  |
| 5 | 8-82 | 钢架制作、安装 | t | 0.220 |  |  |
| 6 | 8-83 | 基层胶合板(板厚9mm) | 100m2 | 0.094 |  |  |
| 7 | 8-85 | 面层 木质饰面板 | 100m2 | 0.094 |  |  |
| 8 | 8-113 | 自由门 地弹簧 | 10个 | 0.200 |  |  |
| 9 | 8-123换 | 指纹锁 | 10个 | 0.200 |  |  |
| 10 | 11-47换 | PVC地板 | 100m2 | 0.814 |  |  |
| 11 | 11-9 | 水泥基自流平砂浆 面层4mm厚 | 100m2 | 0.814 |  |  |
| 12 | 13-32换 | 装配式U形轻钢天棚龙骨(不上人型) 规格(mm) 600×600 平面~单层结构 | 100m2 | 0.814 |  |  |
| 13 | 13-120 | 铝板天棚 600×600 | 100m2 | 0.814 |  |  |
| 14 | 8-80 | 不锈钢防盗格栅窗安装 | 100m2 | 0.270 |  |  |
| 15 | 定价 | 墙面补腻子二遍 | m2 | 55.300 |  |  |
| 16 | 定价 | 墙面补刷乳胶漆 | m2 | 194.412 |  |  |
| 17 | 8-101 | 窗帘盒(不带轨) 制作安装 木龙骨胶合板 | 10m | 1.020 |  |  |
| 18 | 8-105 | 成品窗帘轨 暗装 双轨 | 10m | 1.020 |  |  |
| 19 | 定价 | 窗帘 | m2 | 46.818 |  |  |
| 20 | 4-14-209 | 600\*600不锈钢格栅灯 | 套 | 9.000 |  |  |
| 21 | 4-12-196 | PVC 39#线槽 | 10m | 10.200 |  |  |
| 22 | 4-13-96 | 线槽配线 BVR导线截面(mm2) ≤4 | 10m | 30.000 |  |  |
| 23 | 5-2-153 | 网线 | m | 300.000 |  |  |
| 24 | 4-14-396 | 五孔插座 | 套 | 20.000 |  |  |
| 25 | 5-2-194 | 安装8位模块式信息插座 单口 | 个 | 10.000 |  |  |
| 26 | 4-13-180 | 明装普通接线盒 | 个 | 30.000 |  |  |
|  |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 工程量清单 |
| 工程名称: 南昌航空大学2020年前湖校区软件学院D栋203、205室改造工程 | 建筑面积: | 第2页、共3页 |
| 序号 | 定额编号 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 全费用单价(元) | 总价(元) |
|  |  |
| 27 | 5-2-131 | 安装机柜、机架 墙挂式(600×600) | 台 | 1.000 |  |  |
| 28 | 5-1-91 | 台式服务器 工作组级 | 台 | 1.000 |  |  |
| 29 | 5-1-86 | 交换机 固定配置 ≤24口 | 台 | 1.000 |  |  |
| 30 | 4-2-75换 | 4回路成套配电箱安装 | 台 | 2.000 |  |  |
| 31 | 4-15-28 | 3P\*25A空开 | 个 | 2.000 |  |  |
| 32 | 4-12-125 | PVC DN16 刚性阻燃管敷设  | 10m | 4.000 |  |  |
| 33 | 4-13-4 | 管内穿线 穿照明线 BVR铜芯导线截面(mm2) ≤1.5 | 10m | 10.000 |  |  |
| 34 | z4-01 | 第四册：脚手架搭拆费（10KV以下架线、直敷电缆、路灯不计） | 项 | 1.000 |  |  |
|  |  | **D205室** |  | 0.000 |  |  |
| 35 | 4-12-196 | PVC 39#线槽 | 10m | 7.000 |  |  |
| 36 | 4-12-196 | PVC 63#线槽 | 10m | 5.000 |  |  |
| 37 | 4-13-96 | 线槽配线 BVR导线截面(mm2) ≤4 | 10m | 36.300 |  |  |
| 38 | 4-12-126 | PVC DN20 刚性阻燃管敷设 | 10m | 1.000 |  |  |
| 39 | 4-14-396 | 五孔插座 | 套 | 3.000 |  |  |
| 40 | 4-14-398 | 公牛排插 | 套 | 43.000 |  |  |
| 41 | 4-13-180 | 明装普通接线盒 | 个 | 8.000 |  |  |
| 42 | 5-2-153 | 网线 | m | 926.000 |  |  |
| 43 | 5-2-172 | RJ45接头 RJ11接头 | 个 | 30.000 |  |  |
| 44 | 5-2-194 | 安装8位模块式信息插座 单口 | 个 | 5.000 |  |  |
| 45 | 5-1-86 | 交换机 固定配置 ≤24口 | 台 | 2.000 |  |  |
| 46 | 5-1-91 | 台式服务器 工作组级 | 台 | 1.000 |  |  |
| 47 | 4-15-28 | 3P\*25A空开 | 个 | 2.000 |  |  |
| 48 | 5-2-131 | 安装机柜、机架 墙挂式(600×600) | 台 | 1.000 |  |  |
| 49 | 4-2-75换 | 4回路成套配电箱安装 | 台 | 2.000 |  |  |
| 50 | 定价 | 墙面补腻子二遍 | m2 | 55.300 |  |  |
| 51 | 定价 | 墙面补刷乳胶漆 | m2 | 194.412 |  |  |
| 52 | 8-101 | 窗帘盒(不带轨) 制作安装 木龙骨胶合板 | 10m | 1.020 |  |  |
|  |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 工程量清单 |
| 工程名称: 南昌航空大学2020年前湖校区软件学院D栋203、205室改造工程 | 建筑面积: | 第3页、共3页 |
| 序号 | 定额编号 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 全费用单价(元) | 总价(元) |
|  |  |
| 53 | 8-105 | 成品窗帘轨 暗装 双轨 | 10m | 1.020 |  |  |
| 54 | 定价 | 窗帘 | m2 | 46.818 |  |  |
| 55 | z4-01 | 第四册：脚手架搭拆费（10KV以下架线、直敷电缆、路灯不计） | 项 | 1.000 |  |  |
|  |  | 其他 |  | 0.000 |  |  |
| 56 | 市价 | 垃圾外运 | 车 | 2.000 |  |  |
| 57 | 市价 | 零星维修 | 项 | 1.000 |  |  |
|  |  | 合 计 |  | 0.00 |  |  |